Specyfikacje techniczne________________________________________________________________B-01.00.00

# (kod 45000000-7)

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45000000-7 | 45100000-8 |  | Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę |

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące organizacji placu budowy związane z  remontem kładki pieszej stalowo-drewnianej łączącej wyjście z poziomu parteru do furtki zewnętrznej  w budynku Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

1.3.1. Wymagania obejmują wszystkie czynności dotyczące organizacji robót wykonywanych na placu budowy. Wykonawca powinien dostarczyć informacje dotyczące:

- - projektów tymczasowych ogrodzeń, włączając wszystkie dojazdy lub miejsca składowania poza obrębem placu budowy,

- - metod doprowadzenia niezbędnych mediów,

- - ochrony placu budowy i obiektów,

- - ustawienia tablic informacyjnych,

- - przywrócenia placu budowy do warunków pierwotnych,

1.4. Przygotowanie placu budowy i roboty przygotowawcze

1.4.1. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren:

- wytyczyć i zorganizować  plac budowy na terenie własnym,

- zabezpieczyć teren budowy oraz dojścia do budynków, na czas robót,

- zabezpieczyć teren budowy oraz sposób poruszania się ludzi wewnątrz budynku,

- wykonać dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót,

- wykonać szczegółowe rozpoznanie stanu schodów zewnętrznych,

1.4.2. Roboty przygotowawcze

- wykonać dokumentację fotograficzną przed przystąpieniem do robót,

1.5. Przywrócenie obszarów robót do stanu pierwotnego

- po zakończeniu robót, wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, składowiska powinny być przywrócone do oryginalnych warunków.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności  za spełnienie wszystkich wymagań  prawnych w  odniesieniu  do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.